| Motor Eléctrico – Sistema Mini |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Especificações | Peso |
| Motor Eléctrico – Sistema Mini | Output: 7,2 V | 0,55 kg (sem bateria) |
| Serra Sagital – Sistema Mini | 0 – 15000 osc/min | 0,15 kg |
| Berbequim + Chave – Sistema Mini | 0-1100 rpm | 0,19 kg |
| # Berbequim encaixe rápido para AO # - Sistema Mini | 0-1100 rpm | 0,19 kg |
| # Berbequim encaixe rápido para Cavilhas (0.8mm/2.0mm ou 2.0mm/3.0mm) Sistema Mini | 0-1100rpm | 0,46kg |
| # Berbequim canulado + Chave # Sistema Mini | 0-460 rpm | 0,28 kg |
| Caixa grande – Sistema Mini | 320 x 255 x 130 mm |  |
| Caixa – Sistema Mini | 300 x 225 x 65 mm |  |
| Caixa pequena – Sistema Mini | 280 x 150 x 65 mm |  |
| Lâmina Serra Sagital | 7,9x22x0,3mm |  |
|  | 9x35x0,5mm |  |
|  | 9,5x25x0,5mm |  |
|  | 14x41x0,5mm |  |
|  | 16x50x0,8mm |  |
|  | 16x60x0,8mm |  |
| Bateria | Output: 7,2 V Nickel-Metal Hydride | 0,24kg |
| Carregador |  |  |
| Transferidor de bateria |  |  |

Surginst Lda.

Rua António da Costa Pereira 36

4465-283 S.Mamede Infesta, Portugal